## 使用方法
1 | MCBJ/ASZ の各機能に対応したシートの設定を必要に応じて変更する
下記のような凡例になっていますので、白色の項目だけ変更してください(右図参照)
項目名
変数名
固定値 or 自動算出
単位
入力欄
※ 各シートの「以下書き換え禁止」行以下の修正はしないようにお願いします。
2 | make_setting.exe にこのファイルをドラッグアンドドロップする
jin_setting_change.ttl が生成される
3 | TeraTerm から jin_setting_change.ttl を実行し設定完了を待つ
「コントロール」 → 「マクロ」
4 | MCBJ/ASZ を開始する
ここのみ書き換え
ここより下は書き換えないでください

## FirstCut
First Cut 設定
旧名
| FC Up Limit | 1000 | μm | FC P MAX
| FC DownDistance | 38 | μm | 無名
| Cut KA | 0.1 | μA | Cut KA
| 1FC Up Speed | 10 | μm/sec | 1FB Speed
| 1FC Down Speed | 380 | μm/sec | FC D 1st Rate
| 2FC Up Speed | 40 | μm/sec | 2FB Speed
| 2FC Down Speed | 380 | μm/sec | FC D 1st Rate
| 3FC Up Speed | 100 | μm/sec | 3FB Speed
| 3FC Down Speed | 380 | μm/sec | FC D 1st Rate
以下書き換え禁止
| 1uA 当たりの AD 値 | 42781900.8
| Cut KA AD値 | 4278190.08 | 0x004147AE
#cmd | mcbj set fc up_limit 10000
#cmd | mcbj set fc last_down_distance 380
#cmd | mcbj set fc threshold 0x004147AE
#cmd | mcbj set fc speed_table 0 100 3800
#cmd | mcbj set fc speed_table 1 400 3800
#cmd | mcbj set fc speed_table 2 1000 3800

## MotorTraining
Motor Training Mode 設定
旧名
| Connect KA | 8 | μA | Connect KA
| Cut KA | 0.1 | μA | Cut KA
| Motor speed | 2 | μm/sec | MA P Rate
以下書き換え禁止
| 1uA 当たりの AD 値 | 42781900.8
| 電流値上限 AD値 | 342255206.4 | 0x14666666
| 電流値下限 AD値 | 4278190.08 | 0x004147AE
#cmd | mcbj set mt ROUGH 0x004147AE 0x14666666 20

## PiezoTraining
Piezo Training Mode 設定
旧名
| Connect KA | 8 | μA | Connect KA
| Cut KA | 0.1 | μA | Cut KA
| Piezo speed | 500 | nm/sec | TA P Rate
以下書き換え禁止
| 1uA 当たりの AD 値 | 42781900.8
| 電流値上限 AD値 | 342255206.4 | 0x14666666
| 電流値下限 AD値 | 4278190.08 | 0x004147AE
#cmd | mcbj set pt SMOOTH 0x004147AE 0x14666666 500

## Targeting
Targeting 設定
旧名
| Bias |  | 0.1 | V
| Target G0 Level ※ Target G0 Level は 2以上を指定すること。 |  | 20 | - |  | Target G0
| ((Now G0 Level - Target G0 Level) ＞＝ 0) の場合の速度設定 | (Now G0 Level - Target G0 Level) > 650 | 100 | μm/sec |  | G0 Level
|  | 650 >= (Now G0 Level - Target G0 Level) > 400 | 70 | μm/sec
|  | 400 >= (Now G0 Level - Target G0 Level) > 50 | 50 | μm/sec
|  | 50 >= (Now G0 Level - Target G0 Level) | 25 | μm/sec
| ((Now G0 Level - Target G0 Level) < 0) の場合の速度設定 | Now G0 Level < 1 | 18 | μm/sec
|  | Now G0 Level >= 1 | 2 | μm/sec
| TG Up Limit ※ Targetingによる持ち上げ機構の最大移動量 |  | 1000 | µm
| TG Max time ※ 目標電流値へ到達できなかった場合にTargetingを諦めるまでの時間 |  | 30 | sec
以下書き換え禁止
| 量子コンダクタンス G0 (=2e^2 /h) |  | 7.7481e-05 | [S] または [1/Ω]
| 初段増幅回路入力抵抗（R205）値 |  | 10000 | Ω
| 1uA 当たりの AD 値 |  | 42781900.8
| 目標電流値 AD値 |  | 19 | 10679.2844 | 9.3639 | 400606437.3785 | 0x17E0C4E5
| (Now G0 Level - Target G0 Level) Thd | 0 | 650 | -
|  | 1 | 400 | -
|  | 2 | 50 | -
| Now G0 Level Thd | 0 | 1 | -
| 内容 ※ 電流値 AD値の昇順に記載 |  | INDEX | Gn (S) | 総入力抵抗 (Ω) | 電流値 (uA) | 電流値 AD値 |  | 移動量 | 速度
[7 empty] | DEC | HEX
| ((Now G0 Level - Target G0 Level) ＞＝ 0)の場合の電流閾値 | 50 >= (Now G0 Level - Target G0 Level) | 0 | 70 | 10184.3772 | 9.819 | 420073804.9661 | 0x1909D14C | 13 | 250
|  | 400 >= (Now G0 Level - Target G0 Level) > 50 | 1 | 420 | 10030.7295 | 9.9694 | 426508367.717 | 0x196C004F | 25 | 500
|  | 650 >= (Now G0 Level - Target G0 Level) > 400 | 2 | 670 | 10019.2633 | 9.9808 | 426996472.3487 | 0x197372F8 | 35 | 700
|  | (Now G0 Level - Target G0 Level) > 650 | 3 | - | - | - | 2147483647 | 0x7FFFFFFF | 50 | 1000
| ((Now G0 Level - Target G0 Level) < 0)の場合の電流閾値 | Now G0 Level < 1 | 0 | 1 | 22906.4037 | 4.3656 | 186768298.8267 | 0x0B21DBAA | 9 | 180
|  | Now G0 Level >= 1 | 1 | - | - | - | 2147483647 | 0x7FFFFFFF | 1 | 20
#cmd | mcbj set targeting threshold 0x17E0C4E5
#cmd | mcbj set targeting up_table 0 0x1909D14C 13 250
#cmd | mcbj set targeting up_table 1 0x196C004F 25 500
#cmd | mcbj set targeting up_table 2 0x197372F8 35 700
#cmd | mcbj set targeting up_table 3 0x7FFFFFFF 50 1000
#cmd | mcbj set targeting down_table 0 0x0B21DBAA 9 180
#cmd | mcbj set targeting down_table 1 0x7FFFFFFF 1 20
#cmd | mcbj set targeting up_limit 10000
#cmd | mcbj set targeting timeout 30000
Note on D22: Gn (S)
Note on E22: 総入力抵抗 (Ω)
Note on F22: 電流値 (uA)

## AutoCut
AutoCut 設定
旧名
| Bias |  | 0.1 | V
| Cut KA2 |  | 0.011 | uA |  | Cut KA2
| AC Set Rate | 0 | 1000 | nm/sec |  | AC Set Rate 0
|  | 1 | 900 | nm/sec |  | AC Set Rate 1
|  | 2 | 500 | nm/sec |  | AC Set Rate 2
|  | 3 | 200 | nm/sec |  | AC Set Rate 3
|  | 4 | 700 | nm/sec |  | AC Set Rate 4
|  | 5 | 900 | nm/sec |  | AC Set Rate 5
|  | 6 | 1000 | nm/sec |  | AC Set Rate 6
|  | 7 | 1000 | nm/sec |  | AC Set Rate 7
| AC Max time ※ 目標電流値へ到達できなかった場合にAutoCutを諦めるまでの時間 |  | 30 | sec
以下書き換え禁止
| 量子コンダクタンス G0 (=2e^2 /h) |  | 7.7481e-05 | [S] または [1/Ω]
| 初段増幅回路入力抵抗（R205）値 |  | 10000 | Ω
| 1uA 当たりの AD 値 |  | 42781900.8
| Cut KA2 AD値 |  | 470600.9088 | 0x00072E48
| AC nG0 Thd | 0 | 50
|  | 1 | 20
|  | 2 | 10
|  | 3 | 8
|  | 4 | 6
|  | 5 | 3
|  | 6 | 0.8
| 内容 ※ 電流値 AD値の昇順に記載 |  | INDEX | Gn (S) | 総入力抵抗 (Ω) | 電流値 (uA) | 電流値 AD値 |  | 移動量 | 速度
[7 empty] | DEC | HEX
| AC Set Rate 7 | 0.8 >= G0 level | 0 | 0.8 | 26133.0047 | 3.8266 | 163708311.9614 | 0x09C1FD97 | 50 | 1000
| AC Set Rate 6 | 3 >= G0 level > 0.8 | 1 | 3 | 14302.1346 | 6.992 | 299129480.0757 | 0x11D45A88 | 50 | 1000
| AC Set Rate 5 | 6 >= G0 level > 3 | 2 | 6 | 12151.0673 | 8.2297 | 352083481.9213 | 0x14FC5E19 | 45 | 900
| AC Set Rate 4 | 8 >= G0 level > 6 | 3 | 8 | 11613.3005 | 8.6108 | 368387099.9793 | 0x15F5241B | 35 | 700
| AC Set Rate 3 | 10 >= G0 level > 8 | 4 | 10 | 11290.6404 | 8.8569 | 378914741.6465 | 0x1695C7B5 | 10 | 200
| AC Set Rate 2 | 20 >= G0 level > 10 | 5 | 20 | 10645.3202 | 9.3938 | 401884584.496 | 0x17F445A8 | 25 | 500
| AC Set Rate 1 | 50 >= G0 level > 20 | 6 | 50 | 10258.1281 | 9.7484 | 417053681.6151 | 0x18DBBBF1 | 45 | 900
| AC Set Rate 0 | G0 level > 50 | 7 | - | - | - | 2147483647 | 0x7FFFFFFF | 50 | 1000
#cmd | mcbj set ac threshold 0x00072E48
#cmd | mcbj set ac up_table 0 0x09C1FD97 50 1000
#cmd | mcbj set ac up_table 1 0x11D45A88 50 1000
#cmd | mcbj set ac up_table 2 0x14FC5E19 45 900
#cmd | mcbj set ac up_table 3 0x15F5241B 35 700
#cmd | mcbj set ac up_table 4 0x1695C7B5 10 200
#cmd | mcbj set ac up_table 5 0x17F445A8 25 500
#cmd | mcbj set ac up_table 6 0x18DBBBF1 45 900
#cmd | mcbj set ac up_table 7 0x7FFFFFFF 50 1000
#cmd | mcbj set ac timeout 30000

## Calibration
Calibration 設定
旧名
| UP limit I | 500 | pA | UP limit I
| Down limit I | 10 | pA | Down limit I
| CAL Piezo Speed | 100 | nm/sec | CAL Set Rate
以下書き換え禁止
| 1pA 当たりの AD 値 | 5825183.6129
| 電流値上限 AD値 | 2912591806.464 | 0xAD9A9FBE
| 電流値下限 AD値 | 58251836.1293 | 0x0378DA3C
#cmd | mcbj set cal limit 0x0378DA3C 0xAD9A9FBE
#cmd | mcbj set cal speed 100

## ExpandGap
ExpandGap 設定
旧名
| EG Delta | 0.8 | nm | Set LG Delta D
| EG Stable Current Range | 3 | pA | Pset Thre (pA)
| EG Stable Current Count | 50 | 回 | Pset Time Thre
以下書き換え禁止
| 1pA 当たりの AD 値 | 5825183.6129
| MCBJ終了時点での電極間距離に加算する距離 | 800 | pm
| 有効電流範囲(AD値) | 17475550.8388 | 0x010AA7DE
#cmd | asz set eg delta 800
#cmd | asz set eg stable_current_range 0x010AA7DE
#cmd | asz set eg stable_current_count 50

## HoldGap
HoldGap 設定
旧名
| Tunnel Current |  | 1.3422 | pA |  | Tunnel Current(Target I)
| Cycle Gain | Tunnel Current <= 1 | 1 | - |  | PCluster_Gain
|  | 1 < Tunnel Current <= 3 | 2 | -
|  | 3 < Tunnel Current <= 5 | 3 | -
|  | 5 < Tunnel Current <= 10 | 4 | -
|  | 10 < Tunnel Current | 5 | -
| Lift Distance | 目標電流値と現在電流値の差 < 0.3pA | 0 | nm |  | Gain
|  | 0.3pA <= 目標電流値と現在電流値の差 < 1pA | 2 | nm
|  | 1pA <= 目標電流値と現在電流値の差 < 3pA | 18 | nm
|  | 3pA <= 目標電流値と現在電流値の差 < 20pA | 34 | nm
|  | 20pA <= 目標電流値と現在電流値の差 | 88 | nm
| Base Lift Cycle | 目標電流値と現在電流値の差 < 0.3pA | 0 | ms |  | Frequency
|  | 0.3pA <= 目標電流値と現在電流値の差 < 1pA | 500 | ms
|  | 1pA <= 目標電流値と現在電流値の差 < 3pA | 250 | ms
|  | 3pA <= 目標電流値と現在電流値の差 < 20pA | 150 | ms
|  | 20pA <= 目標電流値と現在電流値の差 | 150 | ms
以下書き換え禁止
| 1pA 当たりの AD 値 | 5825183.6129
| Tunnel Current(AD値) | 0x00774D7B | -
| 周期Gain | 2 | -
| 目標電流値と現在電流値の差の閾値(pA) | 目標電流値と現在電流値の差の閾値(AD値) | 移動量(nm) | 駆動周期(ms) ※ 駆動周期 ＋ 49ms の誤差あり | 速度(nm/sec)
| 0.3 | 0x001AAA63 | 0 | 0 | -
| 1 | 0x0058E29F | 2 | 1000 | 2
| 3 | 0x010AA7DE | 18 | 500 | 36
| 20 | 0x06F1B478 | 34 | 300 | 113.3333
| MAX | 0xFFFFFFFF | 88 | 300 | 293.3333
#cmd | asz set hg tunnel_current 0x00774D7B
#cmd | asz set hg fb_table 0 0x001AAA63 0 0
#cmd | asz set hg fb_table 1 0x0058E29F 2 1000
#cmd | asz set hg fb_table 2 0x010AA7DE 18 500
#cmd | asz set hg fb_table 3 0x06F1B478 34 300
#cmd | asz set hg fb_table 4 0xFFFFFFFF 88 300